马鞍山市人民医院本部一号住院楼卫生间门

采购与安装项目参数

一、采购需求

采购内容：本部一号住院楼5~14层病房内卫生间门更换，部分门联窗更换，具体内容见附表。

树脂门及五金件参数要求：

单开树脂门,尺寸0.75*2.1米，厚度4CM，吸水率不高于0.3%；环保等级达到EO级标准；防火等级不低于B1级；五金件选用固特丶顶固丶汇泰龙等同等级品牌产品。门及五金投标时需提供样品。

附表：

| 序号 | 事项 | 工作量（数量） | 单位 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有门拆除及垃圾外运，尺寸0.75*2.1米 | 182 | 樘 | 30 | 5460 |
| 2 | 门联窗拆除及垃圾外运，尺寸1.2*2.1(不含门) | 14 | 个 | 48 | 672 |
| 3 | 新做医用树脂门并安装，尺寸0.75*2.1米，厚度4cm，含五金 | 182 | 樘 | 950 | 172900 |
| 4 | 新做门联窗，尺寸1.2*2.1(不含门)，厚度6.6cm 窗材质：80系列断桥隔热铝合金固定窗 玻璃品种、厚度：钢化玻璃6+9A+6 | 14 | 个 | 845 | 11830 |
| 5 | 暂列金额 | 1 | 项 目 | 20000 | 20000 |
| 合计 |  |  |  |  | 210862 |

注：总金额21.1万元，包含暂列金额2万元，暂列金额供应商报价时不可变动。

二、商务要求

1、成交供应商提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与比选文件中的要求及其响应文件中的技术响应表（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、供应商须具有有效的营业执照（营业执照经营范围须具备门的销售及安装相关资质），否则视为资格性审查不通过。

5、付款方式：树脂门出厂并运至院内后支付合同总价的40%，安装完成后根据实际数量计算总金额后支付至实际总金额的97%，质保期2年后支付余款。

5.1本项目最终的采购数量以采购人实际需求为准。

5.2实际结算金额=所报单价×实际发生量。

本项目采购人累计支付合同总金额不超过21.1万元。

6、本项目供应商须提供样品：树脂门门扇块料小样一块、门锁一把和铰链一套。

7、技术支持：

7.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

7.2成交供应商负责供货、安装摆放完毕。

8、质保及售后服务：

成交供应商需对所有货物提供至少2年的质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

9、交货日期：合同签订后20日内完成交货及安装调试。